## Hoja1
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
001 | 532272090057 | LARINGOSCOPIO
MARCA:
SERIE:
MODELO: RS 3510
O/C N/E 009
PECOSA N°
|  | FECHA DE INGRESO 03/01/2005 | 1850 | 1850 | 354.5831 | 185 | 0 | 539.5831
002 | 112240100026 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
MARCA:
SERIE:
MODELO:
O/C 0060 N/E
PECOSA N°
|  | FECHA DE INGRESO 31/01/2005 | 11565 | 11565 | 2216.6238 | 1156.5 | 0 | 3373.1238
003 | 112240100025 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
MARCA: COLD POINT
SERIE:
MODELO:
O/C 0092 N/E
PECOSA N°
|  | FECHA DE INGRESO 24/01/2005 | 5517 | 5517 | 1057.4244 | 551.7 | 0 | 1609.1244
004 | 602287620243 | TENSIOMETRO DE MERCURIO
MARCA: RIESTER
SERIE:
MODELO: 1052
O/C 0149 N/E
PECOSA N°
|  | FECHA DE INGRESO 28/01/2005 | 839.55 | 839.55 | 160.9137 | 83.955 | 0 | 244.8687
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
005 | 602206340003 | BALANZA P/ LABORATORIO
MARCA :HARVARD
MODELO:
SERIE :
O/C 0201
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 28/02/2005 | 990 | 990 | 181.5 | 99 | 0 | 280.5
006 | 532291640098 | RESUCITADOR
PARA ADULTO C/ACCESORIO
MARCA: AMBU
SERIE:
MODELO:
O/C 0337 N/E
PECOSA N°
|  | FECHA DE INGRESO 14/02/2005 | 676.52 | 676.52 | 124.0287 | 67.652 | 0 | 191.6807
007 | 532291640099 | RESUCITADOR
PARA ADULTO C/ACCESORIO
MARCA: AMBU
SERIE:
MODELO:
O/C 0337 N/E
PECOSA N°
|  | FECHA DE INGRESO 14/02/2005 | 676.52 | 676.52 | 124.0287 | 67.652 | 0 | 191.6807
008 | 532291640100 | RESUCITADOR
PARA ADULTO C/ACCESORIO
MARCA: AMBU
SERIE:
MODELO:
O/C 0337 N/E
PECOSA N°
|  | FECHA DE INGRESO 14/02/2005 | 676.52 | 676.52 | 124.0287 | 67.652 | 0 | 191.6807
009 | 602208420036 | BALANZA PEDIATRICA
MECANICA CAP. 16 KILOS
MARCA: SECA
SERIE:
MODELO: 725
O/C 0364 N/E
PECOSA N°
|  | FECHA DE INGRESO 24/02/2005 | 516 | 516 | 94.6 | 51.6 | 0 | 146.2
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
010 | 602208420038 | BALANZA PEDIATRICA
MARCA: SECA
SERIE:
MODELO: 725
O/C 0364 N/E
PECOSA N°
|  | FECHA DE INGRESO 24/02/2005 | 516 | 516 | 94.6 | 51.6 | 0 | 146.2
011 | 602287620221 | TENSIOMETRO DE MERCURIO
MARCA: RIESTER
SERIE:
MODELO:
O/C:0388 N/E
PECOSA Nº:
|  | FECHA DE INGRESO: 28/02/2005 | 870 | 870 | 159.5 | 87 | 0 | 246.5
012 | 602287620222 | TENSIOMETRO DE MERCURIO
MARCA: RIESTER
SERIE:
MODELO:
O/C 0388 N/E
PECOSA Nº:
|  | FECHA DE INGRESO: 28/02/2005 | 870 | 870 | 159.5 | 87 | 0 | 246.5
013 | 602287620223 | TENSIOMETRO DE MERCURIO
MARCA: RIESTER
SERIE:
MODELO:
O/C 0388 N/E
PECOSA Nº:
|  | FECHA DE INGRESO: 28/02/2005 | 870 | 870 | 159.5 | 87 | 0 | 246.5
014 | 602287620224 | TENSIOMETRO DE MERCURIO
MARCA: RIESTER
SERIE:
MODELO:
O/C 0388 N/E
PECOSA Nº
|  | FECHA DE INGRESO: 28/02/2005 | 870 | 870 | 159.5 | 87 | 0 | 246.5
015 | SIN CODIGO | OPTICA O LENTE
PARA EQUIPO DE ARTROSCOPIA
MARCA: DYONICS
SERIE:
MODELO:
O/C 0105
PECOSA Nº
|  | FECHA DE INGRESO: 03/02/05 | 30,000.00 | 30,000.00 | 5500 | 3000 | 0 | 8500
NO CODIFICABLE - SBN-
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
016 | 532291640133 | RESUCITADOR
MANUAL PARA ADULTO
MARCA: MATRIX - USA
SERIE:
MODELO: HOPE 5BVM
O/C 0070
PECOSA Nº
|  | FECHA DE INGRESO: 18/03/05 | 510.5 | 510.5 | 89.3376 | 51.05 | 0 | 140.3876
017 | 536423500001 | CAMA CAMILLA ELECTRICA RODABLE
MARCA :METAX
MODELO : MILENIUM
SERIE :
O/C 0436 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 18/03/2005 | 12230 | 12230 | 2140.2514 | 1223 | 0 | 3363.2514
018 | 532291640062 | RESUCITADOR
MARCA:AMBU
SERIE:
MODELO:
O/C 0439 N/E
PECOSA Nº
|  | FECHA DE INGRESO: 08/03/2005 | 793.95 | 793.95 | 138.9413 | 79.395 | 0 | 218.3363
019 | 532291640063 | RESUCITADOR
MARCA.AMBU
SERIE:
MODELO:
O/C 0439 N/E
PECOSA Nº
|  | FECHA DE INGRESO: 08/03/2005 | 793.95 | 793.95 | 138.9413 | 79.395 | 0 | 218.3363
020 | 532291640064 | RESUCITADOR PEDIATRICO
MARCA: AMBU
SERIE:
MODELO:
O/C 0440 N/E
PECOSA Nº
|  | FECHA DE INGRESO: 08/03/2005 | 840 | 840 | 147.0001 | 84 | 0 | 231.0001
021 | 112240100023 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
MARCA : CARRIER
MODELO : 48,000
SERIE :
O/C 0462 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 09/03/2005 | 10985 | 10985 | 1922.3763 | 1098.5 | 0 | 3020.8763
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
022 | 532272090023 | LARINGOSCOPIO CLASICO
MARCA : BAWMED
MODELO:
SERIE :
O/C 0458 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 08/03/2005 | 784 | 784 | 137.2001 | 78.4 | 0 | 215.6001
023 | 532272090024 | LARINGOSCOPIO CLASICO
MARCA : BAWMED
MODELO:
SERIE :
O/C 0458 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 08/03/2005 | 784 | 784 | 137.2001 | 78.4 | 0 | 215.6001
024 | 532272090025 | LARINGOSCOPIO CLASICO
MARCA : BAWMED
MODELO:
SERIE :
O/C 0458 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 08/03/2005 | 784 | 784 | 137.2001 | 78.4 | 0 | 215.6001
025 | 532288390036 | OXIMETRO DE PULSO
MARCA: SCOUT
MODELO : 4500
SERIE :
O/C 0464 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 09/03/2005 | 6600 | 6600 | 1155.0008 | 660 | 0 | 1815.0008
026 | 532288390044 | OXIMETRO DE PULSO
MARCA: SCOUT
MODELO : 4500
SERIE :
O/C 0464 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 09/03/2005 | 6600 | 6600 | 1155.0008 | 660 | 0 | 1815.0008
027 | 602287620225 | TENSIOMETRO DE MERCURIO RODANTE
MARCA : RIESTER
MODELO :
O/C 0465 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 08/03/2005 | 870 | 870 | 152.2501 | 87 | 0 | 239.2501
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
028 | 532210020033 | BOMBA DE INFUSION
MARCA : JMS
MODELO : DT-701
SERIE : O/C 0804 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 13/04/2005 | 6965.7 | 6965.7 | 1160.95 | 696.57 | 0 | 1857.52
029 | 672208530004 | BOMBA DE FUMIGACON
MARCA : HUDSON
MODELO : X-PERT
SERIE :
O/C 0808 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 14/04/2005 | 3205 | 3205 | 534.1667 | 320.5 | 0 | 854.6667
030 | 675024700002 | MAQUINA DE COSER RECTA INDUSTRIAL
MARCA : BROTHER
MODELO : SL 755- 3A
SERIE :
O/C 0635 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 29/04/2005 | 2151.6 | 2151.6 | 358.6 | 215.16 | 0 | 573.76
031 | 532244770001 | EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA
MARCA : CHATTANOOGA
MODELO :INTELEC
SERIE :
O/C 0674 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 11/04/2005 | 13500 | 13500 | 2250 | 1350 | 0 | 3600
032 | 536493790094 | SILLA DE RUEDA
MARCA :
MODELO :
SERIE :
O/C N/E 0087
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 27/04/2005 | 590 | 590 | 98.3333 | 59 | 0 | 157.3333
033 | 536493790095 | SILLA DE RUEDA
MARCA :
MODELO :
SERIE :
O/C N/E 0087
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 27/04/2005 | 590 | 590 | 98.3333 | 59 | 0 | 157.3333
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
034 | 536493790097 | SILLA DE RUEDA
MARCA :
MODELO :
SERIE :
O/C N/E 0087
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 27/04/2005 | 590 | 590 | 98.3333 | 59 | 0 | 157.3333
035 | 536493790098 | SILLA DE RUEDA
MARCA :
MODELO :
SERIE :
O/C N/E 0087
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 27/04/2005 | 590 | 590 | 98.3333 | 59 | 0 | 157.3333
036 | 536493790099 | SILLA DE RUEDA
MARCA :
MODELO :
SERIE :
O/C N/E 0087
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 27/04/2005 | 590 | 590 | 98.3333 | 59 | 0 | 157.3333
037 | 536493790100 | SILLA DE RUEDA
MARCA :
MODELO :
SERIE :
O/C N/E 0087
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 27/04/2005 | 590 | 590 | 98.3333 | 59 | 0 | 157.3333
038 | 536493790101 | SILLA DE RUEDA
MARCA :
MODELO :
SERIE :
O/C N/E 0087
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 27/04/2005 | 590 | 590 | 98.3333 | 59 | 0 | 157.3333
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
039 | NO CODIFICABLE | EQUIPO DILATADOR SAVARY GILLEARD
MARCA : WILSON
MODELO :
SERIE : O/C 0675 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 02/05/2005 | 13200 | 13200 | 2090.0008 | 1320 | 0 | 3410.0008
040 | NO CODIFICABLE | DISTRACTOR GRANDE P/ HUESO
MARCA : SYNTHES
MODELO
SERIE :
O/C 0683 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 18/05/2005 | 25680 | 25680 | 4066.0015 | 2568 | 0 | 6634.0015
041 | 532269990028 | INCUBADORA STANDART
MARCA : FANEN
MODELO : C-186 TS
SERIE :
O/C 1012 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 13/05/2005 | 28000 | 28000 | 4433.335 | 2800 | 0 | 7233.335
042 | 532288390030 | OXIMETRO DE PULSO
MARCA : MEKUSA
MODELO : MP-110
SERIE :
O/C 1012 N/E
PECOSA : 1ra. cuota
|  | FECHA DE INGRESO 13/05/2005 | 2385.3 | 2385.3 | 377.6726 | 238.53 | 0 | 616.2026
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
043 | 532234770038 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO INTERPRET.
MARCA : BIONET
MODELO :
SERIE : EE0200094
O/C N/E 0127
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO : 10/06/2005 | 9999 | 9999 | 1499.85 | 999.9 | 0 | 2499.75
044 | 532210020034 | BOMBA DE INFUSION
MARCA : IMED
MODELO : GEMINI
SERIE : 9871176
O/C N/E 0130
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 10/06/2005 | 11500 | 11500 | 1725 | 1150 | 0 | 2875
045 | 532210020035 | BOMBA DE INFUSION
MARCA : IMED
MODELO : GEMINI
SERIE : 9871176
O/C N/E 0130
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 10/06/2005 | 11500 | 11500 | 1725 | 1150 | 0 | 2875
046 | 536425250254 | CAMILLA GINECOLOGICA ELECTRICA
MARCA : MEDICAL
MODELO : MAX50
SERIE :
O/C N/E 0131
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 10/06/2005 | 800 | 800 | 120 | 80 | 0 | 200
047 | 532288390037 | OXIMETRO DE PULSO
MARCA : MEKUSA
MODELO : MP-110
SERIE :
O/C 1263 N/E
532288390032 PECOSA Nº 2DA CUOTA
|  | FECHA DE INGRESO 01/06/2005 | 2414.7 | 2414.7 | 362.205 | 241.47 | 0 | 603.675
048 | 532288390033 | OXIMETRO DE PULSO
MARCA : DATEX
MODELO : TROSAT
SERIE :
O/C 1359 N/E
532288390032
|  | FECHA DE INGRESO 01/06/2005 | 4100 | 4100 | 615 | 410 | 0 | 1025
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
049 | 532255710013 | NEBULIZADOR
ULTRASONICO
MARCA: NEWPORT
MODELO: NB550
SERIE:
O/C 1314 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO: 06/06/2005 | 4,500.00 | 4,500.00 | 675 | 450 | 0 | 1125
050 | 112240100024 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
MARCA : CARRIER
MODELO : 24,000
SERIE :
O/C 1349 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 30/06/2005 | 1843.3 | 1843.3 | 276.495 | 184.33 | 0 | 460.825
051 | 112240100028 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
MARCA: CARRIER
MODELO: 48,000
SERIE:
O/C 1349 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO: 30/06/2005 | 10,985.00 | 10,985.00 | 1647.75 | 1098.5 | 0 | 2746.25
052 | 532291640110 | RESUCITADOR MANUAL P/ ADULTO
MARCA : AMBU
MODELO : MARK III
SERIE :
O/C 1350 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 10/06/2005 | 650 | 650 | 97.5 | 65 | 0 | 162.5
053 | 532291640111 | RESUCITADOR MANUAL P/ ADULTO
MARCA : AMBU
MODELO : MARK III
SERIE :
O/C 1350 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 10/06/2005 | 650 | 650 | 97.5 | 65 | 0 | 162.5
054 | 532291640119 | RESUCITADOR MANUAL P/ ADULTO
MARCA : AMBU
MODELO : MARK III
SERIE :
O/C 1350 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 10/06/2005 | 650 | 650 | 97.5 | 65 | 0 | 162.5
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
055 | 532291640121 | RESUCITADOR MANUAL P/ ADULTO
MARCA : AMBU
MODELO : MARK III
SERIE :
O/C 1350 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 10/06/2005 | 650 | 650 | 97.5 | 65 | 0 | 162.5
056 | 532291640120 | RESUCITADOR MANUAL P/ ADULTO
MARCA : AMBU
MODELO : MARK III
SERIE :
O/C 1350 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 10/06/2005 | 650 | 650 | 97.5 | 65 | 0 | 162.5
057 | 532291640122 | RESUCITADOR MANUAL P/ ADULTO
MARCA : AMBU
MODELO : MARK III
SERIE :
O/C 1350 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 10/06/2005 | 650 | 650 | 97.5 | 65 | 0 | 162.5
058 | 532291640123 | RESUCITADOR MANUAL P/ ADULTO
MARCA : AMBU
MODELO : MARK III
SERIE :
O/C 1350 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 10/06/2005 | 650 | 650 | 97.5 | 65 | 0 | 162.5
059 | 532291640124 | RESUCITADOR MANUAL P/ ADULTO
MARCA : AMBU
MODELO : MARK III
SERIE :
O/C 1350 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 10/06/2005 | 650 | 650 | 97.5 | 65 | 0 | 162.5
060 | 532272090053 | LARINGOSCOPIO P/ ADULTO
MARCA RIESTER
MODELO :
SERIE :
O/C 1350 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 10/06/2005 | 1200 | 1200 | 180 | 120 | 0 | 300
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
061 | 532272090054 | LARINGOSCOPIO P/ ADULTO
MARCA RIESTER
MODELO :
SERIE :
O/C 1350 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 10/06/2005 | 1200 | 1200 | 180 | 120 | 0 | 300
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
062 | 532272090055 | LARINGOSCOPIO P/ ADULTO
MARCA : RIESTER
MODELO :
SERIE :
O/C 1351 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 05/07/2005 | 1200 | 1200 | 170 | 120 | 0 | 290
063 | 532272090056 | LARINGOSCOPIO P/ ADULTO
MARCA : RIESTER
MODELO :
SERIE :
O/C 1351 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 05/07/2005 | 1200 | 1200 | 170 | 120 | 0 | 290
064 | 602287620243 | TENSIOMETRO DE MERCURIO RODANTE
MARCA : RIESTER
MODELO : NOVA
SERIE :
O/C 1366 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 01/07/2005 | 824 | 824 | 116.7334 | 82.4 | 0 | 199.1334
065 | 602287620242 | TENSIOMETRO DE MERCURIO RODANTE
MARCA : RIESTER
MODELO : NOVA
SERIE :
O/C 1366 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 01/07/2005 | 824 | 824 | 116.7334 | 82.4 | 0 | 199.1334
066 | 602287620240 | TENSIOMETRO DE MERCURIO RODANTE
MARCA : RIESTER
MODELO : NOVA
SERIE :
O/C 1366 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 01/07/2005 | 824 | 824 | 116.7334 | 82.4 | 0 | 199.1334
067 | 602287620224 | TENSIOMETRO DE MERCURIO RODANTE
MARCA : RIESTER
MODELO : NOVA
SERIE :
O/C 1366 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 01/07/2005 | 824 | 824 | 116.7334 | 82.4 | 0 | 199.1334
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
068 | 112240100027 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
MARCA : CARRIER
MODELO : 48,000
SERIE :
O/C 1349 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 07/07/2005 | 1156.7 | 1156.7 | 163.8659 | 115.67 | 0 | 279.5359
069 | 532288390011 | OXIMETRO DE PULSO
MARCA : DATEX
MODELO : TROSAT
SERIE :
O/C 1360 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 30/07/2005 | 4100 | 4100 | 580.8334 | 410 | 0 | 990.8334
070 | 532288390043 | OXIMETRO DE PULSO
MARCA : DATEX
MODELO : TROSAT
SERIE :
O/C 1360 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 30/07/2005 | 4100 | 4100 | 580.8334 | 410 | 0 | 990.8334
071 | 602272910001 | POTENCIOMETRO
MARCA : METHOHM
MODELO : 744
SERIE :
O/C 1570 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO : 07/07/2005 | 3210 | 3210 | 454.7501 | 321 | 0 | 775.7501
072 | 112263860054 | REFRIGERADORA DOMESTICA
MARCA : L.G
MODELO : 460
SERIE :
O/C 1653 N/E
|  | FECHA DE INGRESO 08/07/2005 | 1999 | 1999 | 283.1917 | 199.9 | 0 | 483.0917
073 | 952201260011 | AMPLIFICADOR POWER
MARCA : T-KOKO
MODELO:DCI-8600
SERIE :
O/C 1654 N/E
|  | FECHA DE INGRESO 12/07/2005 | 2282 | 2282 | 323.2834 | 228.2 | 0 | 551.4834
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
074 | 602206160003 | PRE AMPLIFICADOR PHANTOM
MARCA : SHOW
MODELO : SMX-181
SERIE :
O/C 1654 N/E
|  | FECHA DE INGRESO 12/07/2005 | 733.5 | 733.5 | 103.9125 | 73.35 | 0 | 177.2625
075 | 532240710002 | EQUIPO DE CRIOTERAPIA
MARCA : BRYMIL
MODELO : 503
SERIE :
O/C 1752 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 30/07/2005 | 7323.75 | 7323.75 | 1037.5314 | 732.375 | 0 | 1769.9064
076 | 532298550014 | VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO
MARCA : NEWPORT
MODELO : E-200
SERIE :
O/C 1755 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 30/07/2005 | 95000 | 95000 | 13458.3358 | 9500 | 0 | 22958.3358
077 | 536423500002 | CAMA DE METAL ELECTRICA
MARCA : METAX
MODELO : MILENIUM
SERIE :
O/C 1761 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 20/07/2005 | 12230 | 12230 | 1732.5837 | 1223 | 0 | 2955.5837
078 | 532271400007 | LAMPARA DE LUZ HALOGENA
MARCA :
MODELO : SERIE :
O/C 1787 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 30/07/2005 | 2500 | 2500 | 354.1667 | 250 | 0 | 604.1667
79 | 112275740005 | VENTILADOR
INYECTOR DE AIRE
MARCA:
MODELO:
SERIE:
O/C 1753 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO: 19/07/2005 | 425.00 | 425.00 | 60.2083 | 42.5 | 0 | 102.7083
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
080 | 112248020004 | EXTRACTOR DE AIRE
MARCA:
MODELO:
SERIE:
O/C 1753 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO: 19/07/2005 | 375.00 | 375.00 | 53.125 | 37.5 | 0 | 90.625
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
081 | 112263860044 | REFRIGERADORA DOMESTICA ( FRIO BAR )
MARCA : SAMSUNG
MODELO : C00270
SERIE :516341BF
O/C N/E 0186
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO: 19/08/2005 | 250 | 250 | 33.3333 | 25 | 0 | 58.3333
082 | 602287620250 | TENSIOMETRO DE MERCURIO
MARCA : PRESAMETER
MODELO : 1052
SERIE :
O/C 1794 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 16/08/2005 | 916.05 | 916.05 | 122.14 | 91.605 | 0 | 213.745
083 | 532255710012 | NEBULIZADOR PARA NIÑOS
MARCA : THOMAS-USA
MODELO : MEDI PUMP 1145-1147
SERIE :
O/C 2069 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 05/08/2005 | 2029 | 2029 | 270.5333 | 202.9 | 0 | 473.4333
084 | 602287620226 | TENSIOMETRO DE MERCURIO RODANTE
MARCA : SPIRIT
MODELO : CK-402
SERIE :
O/C 2162 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 11/08/2005 | 710 | 710 | 94.6667 | 71 | 0 | 165.6667
085 | 602287620227 | TENSIOMETRO DE MERCURIO RODANTE
MARCA : SPIRIT
MODELO : CK-402
SERIE :
O/C 2162 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 11/08/2005 | 710 | 710 | 94.6667 | 71 | 0 | 165.6667
086 | 602287620228 | TENSIOMETRO DE MERCURIO RODANTE
MARCA : SPIRIT
MODELO : CK-402
SERIE :
O/C 2162 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 11/08/2005 | 710 | 710 | 94.6667 | 71 | 0 | 165.6667
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
087 | 602287620229 | TENSIOMETRO DE MERCURIO RODANTE
MARCA : SPIRIT
MODELO : CK-402
SERIE :
O/C 2162 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 11/08/2005 | 710 | 710 | 94.6667 | 71 | 0 | 165.6667
088 | 602287620230 | TENSIOMETRO DE MERCURIO RODANTE
MARCA : SPIRIT
MODELO : CK-402
SERIE :
O/C 2162 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 11/08/2005 | 710 | 710 | 94.6667 | 71 | 0 | 165.6667
089 | 602287620231 | TENSIOMETRO DE MERCURIO RODANTE
MARCA : SPIRIT
MODELO : CK-402
SERIE :
O/C 2162 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 11/08/2005 | 710 | 710 | 94.6667 | 71 | 0 | 165.6667
090 | 602287620232 | TENSIOMETRO DE MERCURIO RODANTE
MARCA : SPIRIT
MODELO : CK-402
SERIE :
O/C 2162 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 11/08/2005 | 710 | 710 | 94.6667 | 71 | 0 | 165.6667
TENSIOMETRO DE MERCURIO RODANTE
091 | 602287620233 | MARCA : SPIRIT
MODELO : CK-402
SERIE :
O/C 2162 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 11/08/2005 | 710 | 710 | 94.6667 | 71 | 0 | 165.6667
092 | 602287620234 | TENSIOMETRO DE MERCURIO RODANTE
MARCA : SPIRIT
MODELO : CK-402
SERIE :
O/C 2162 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 11/08/2005 | 710 | 710 | 94.6667 | 71 | 0 | 165.6667
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
093 | 602287620235 | TENSIOMETRO DE MERCURIO RODANTE
MARCA : SPIRIT
MODELO : CK-402
SERIE :
O/C 2162 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 11/08/2005 | 710 | 710 | 94.6667 | 71 | 0 | 165.6667
094 | 602287620236 | TENSIOMETRO DE MERCURIO RODANTE
MARCA : SPIRIT
MODELO : CK-402
SERIE :
O/C 2162 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 11/08/2005 | 710 | 710 | 94.6667 | 71 | 0 | 165.6667
095 | 602287620237 | TENSIOMETRO DE MERCURIO RODANTE
MARCA : SPIRIT
MODELO : CK-402
SERIE :
O/C 2162 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 11/08/2005 | 710 | 710 | 94.6667 | 71 | 0 | 165.6667
096 | 602287620238 | TENSIOMETRO DE MERCURIO RODANTE
MARCA : SPIRIT
MODELO : CK-402
SERIE :
O/C 2162 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 11/08/2005 | 710 | 710 | 94.6667 | 71 | 0 | 165.6667
097 | 602287620239 | TENSIOMETRO DE MERCURIO RODANTE
MARCA : SPIRIT
MODELO : CK-402
SERIE :
O/C 2162 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 11/08/2005 | 710 | 710 | 94.6667 | 71 | 0 | 165.6667
098 | 602287620241 | TENSIOMETRO DE MERCURIO RODANTE
MARCA : SPIRIT
MODELO : CK-402
SERIE :
O/C 2162 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 11/08/2005 | 710 | 710 | 94.6667 | 71 | 0 | 165.6667
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
099 | 532260160011 | ESPIROMETRO PORTATIL COMPUTARIZADO
MARCA : MICRO MEDICAL
MODELO : MICROLAB
SERIE :
O/C 2205 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 16/08/2005 | 14994 | 14994 | 1999.2 | 1499.4 | 0 | 3498.6
100 | 532235720030 | EQUIPO DE ELECTRO CIRUGIA
MARCA :
MODELO : EMC
SERIE :
O/C 2431 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 31/08/2005 | 16894.75 | 16894.75 | 2252.6333 | 1689.475 | 0 | 3942.1083
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
101 | NO CODIFICABLE | SET DE ESTIMULACION TACTIL
MARCA: SAMMONS PRESTON USA
MODELO:
SERIE:
O/C 1786 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO: 05/09/2005 | 1780 | 1780 | 222.5001 | 178 | 0 | 400.5001
102 | NO CODIFICABLE | SET DE ESTIMULACION TACTIL
MARCA: SAMMONS PRESTON USA
MODELO:
SERIE:
O/C 1786 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO: 05/09/2005 | 1780 | 1780 | 222.5001 | 178 | 0 | 400.5001
103 | NO CODIFICABLE | SET DE ESTIMULACION TACTIL
MARCA: SAMMONS PRESTON USA
MODELO:
SERIE:
O/C 1786 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO: 05/09/2005 | 1780 | 1780 | 222.5001 | 178 | 0 | 400.5001
104 | NO CODIFICABLE | SET DE ESTIMULACION TACTIL
MARCA: SAMMONS PRESTON USA
MODELO:
SERIE:
O/C 1786 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO: 05/09/2005 | 1780 | 1780 | 222.5001 | 178 | 0 | 400.5001
105 | 532278560022 | MICROSCOPIO BINOCULAR
MARCA : OLYMPUS
MODELO : CX-21
SERIE :
O/C 2440
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 21/09/2005 | 5000 | 5000 | 625.0004 | 500 | 0 | 1125.0004
106 | 532278560023 | MICROSCOPIO BINOCULAR
MARCA : OLYMPUS
MODELO : CX-31
SERIE :
O/C 2440
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 21/09/2005 | 7590 | 7590 | 948.7506 | 759 | 0 | 1707.7506
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
107 | 532297640009 | TONOMETRO DE APLICACIÓN
MARCA :
MODELO :
SERIE :
O/C 2467 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 13/09/2005 | 5000 | 5000 | 625.0004 | 500 | 0 | 1125.0004
108 | 532297640010 | TONOMETRO DE APLICACIÓN
MARCA :
MODELO :
SERIE :
O/C 2467 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 13/09/2005 | 5000 | 5000 | 625.0004 | 500 | 0 | 1125.0004
109 | 602254240129 | MANOMETRO MEDICINAL
MARCA : WESTER MEDICA
MODELO :
SERIE :
O/C 2550 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 29/09/2005 | 510 | 510 | 63.75 | 51 | 0 | 114.75
110 | 602254240130 | MANOMETRO MEDICINAL
MARCA : WESTER MEDICA
MODELO :
SERIE :
O/C 2550 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 29/09/2005 | 510 | 510 | 63.75 | 51 | 0 | 114.75
111 | 602254240131 | MANOMETRO MEDICINAL
MARCA : WESTER MEDICA
MODELO :
SERIE :
O/C 2550 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 29/09/2005 | 510 | 510 | 63.75 | 51 | 0 | 114.75
112 | 602254240132 | MANOMETRO MEDICINAL
MARCA : WESTER MEDICA
MODELO :
SERIE :
O/C 2550 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 29/09/2005 | 510 | 510 | 63.75 | 51 | 0 | 114.75
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
113 | 602254240133 | MANOMETRO MEDICINAL
MARCA : WESTER MEDICA
MODELO :
SERIE :
O/C 2550 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 29/09/2005 | 510 | 510 | 63.75 | 51 | 0 | 114.75
114 | 532243970009 | EQUIPO DE ELECTROTERAPIA
MARCA :
MODELO : INTELECT- STIM
SERIE :
O/C 2677 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 27/09/2005 | 5800 | 5800 | 725.0005 | 580 | 0 | 1305.0005
115 | 532208120136 | ASPIRADORA DE SECRECION
MARCA :
MODELO :
SERIE :
O/C N/E 0239
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 26/09/2005 | 6095 | 6095 | 761.8755 | 609.5 | 0 | 1371.3755
116 | 326433500001 | CAMPANA EXTRACTORA
MARCA:
MODELO:
SERIE
O/C 2438 N/E
PECOSA N°
|  | FECHA DE INGRESO 27/09/2005 | 12880 | 12880 | 1610.0011 | 1288 | 0 | 2898.0011
117 | 532271890035 | EQUIPO DE LUZ ULTRAVIOLETA
MARCA:
MODELO:
SERIE
O/C 1754 N/E
PECOSA N°
|  | FECHA DE INGRESO 19/09/2005 | 650 | 650 | 81.2501 | 65 | 0 | 146.2501
118 | 675024700003 | MAQUINA DE COSER COSTURA RECTA
MARCA: COBALT-HIGHLEAD
MODELO:
SERIE
O/C 2303 N/E
PECOSA N°
|  | FECHA DE INGRESO 15/09/2005 | 1956 | 1956 | 244.5002 | 195.6 | 0 | 440.1002
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
119 | 532288390038 | OXIMETRO DE PULSO
MARCA : BIONICS
MODEL0 : BPM-200
SERIE :
O/C N/E 0280
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 27/10/2005 | 4900 | 4900 | 571.6665 | 490 | 0 | 1061.6665
120 | 602217750001 | EQUIPO COAGULADOR P/ TUBOS
MARCA : BIOMET
MODELO: CDR-100 SERIE : C180705
O/C N/E 0252
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 10/10/2005 | 14137 | 14137 | 1649.3161 | 1413.7 | 0 | 3063.0161
121 | 602206520035 | BALANZA MECANICA P/ADULTO
MARCA : DETECTO
MODELO : 339
SERIE :
O/C 2810 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 13/10/2005 | 631.89 | 631.89 | 73.7205 | 63.189 | 0 | 136.9095
122 | 532208120157 | ASPIRADORA DE SECRECION
MARCA :
MODELO : 26-34
SERIE
O/C 2805 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 12/10/2005 | 1900 | 1900 | 221.6666 | 190 | 0 | 411.6666
123 | 532208120158 | ASPIRADORA DE SECRECION
MARCA :
MODELO : 26-34
SERIE
O/C 2804 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 10/10/2005 | 1900 | 1900 | 221.6666 | 190 | 0 | 411.6666
124 | 602208420039 | BALANZA MECANICA P/ADULTO
MARCA : DETECTO
MODELO : 339
SERIE :
O/C 2803 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 18/10/2005 | 997 | 997 | 116.3166 | 99.7 | 0 | 216.0166
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
125 | 532208120137 | ASPIRADORA DE SECRECION
MARCA : THOMAS
MODELO :
SERIE :
O/C 2773 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 10/10/2005 | 5900 | 5900 | 688.3331 | 590 | 0 | 1278.3331
126 | 532208120140 | ASPIRADORA DE SECRECION
MARCA : THOMAS
MODELO :
SERIE :
O/C 2773 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 10/10/2005 | 5900 | 5900 | 688.3331 | 590 | 0 | 1278.3331
127 | 532221720004 | CAÑA DE VIDEO COLONOSCOPIO
MARCA : OLYMPUS
MODELO :
SERIE :
O/C 2059 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 05/10/2005 | 61200 | 61200 | 7139.9978 | 6120 | 0 | 13259.9978
128 | 532288390044 | OXIMETRO DE PULSO
MARCA : BYOSIS
MODELO : BPM-200
SERIE :
O/C 2412 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 13/10/2005 | 6000 | 6000 | 699.9998 | 600 | 0 | 1299.9998
129 | 532288390043 | OXIMETRO DE PULSO
MARCA : BYOSIS
MODELO : BPM-200
SERIE :
O/C 2412 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 13/10/2005 | 6000 | 6000 | 699.9998 | 600 | 0 | 1299.9998
130 | 322257070007 | HORNO INDUSTRIAL A GAS
MARCA : ETDISA
MODELO :
SERIE :
O/C 2454 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 13/10/2005 | 11550 | 11550 | 1347.4996 | 1155 | 0 | 2502.4996
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
131 | 326433500002 | CAMPANA EXTRACTORA DE VAPOR
MARCA : ETDISA
MODELO : TIPO CENTRAL
SERIE :
O/C 2436 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 06/10/2005 | 10850 | 10850 | 1265.8329 | 1085 | 0 | 2350.8329
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
132 | NO CODOFICABLE | KIT QUIRURGICO
MARCA: COMMET
MODELO:
SERIE:
O/C 2408 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO: 02/11/2005 | 3,760.00 | 3,760.00 | 407.3333 | 376 | 0 | 783.3333
133 | NO CODOFICABLE | MICROMOTOR ELECTRICO DIGITAL
MARCA: COMMET
MODELO:
SERIE:
O/C 2408 N/E
|  | FECHA DE INGRESO: 02/11/2005 | 2640 | 2640 | 286 | 264 | 0 | 550
134 | 675025800002 | MAQUINA REMALLADORA INDUSTRIAL
MARCA :
MODELO :
SERIE :
O/C 2624 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 02/11/2005 | 3879.4 | 3879.4 | 420.2683 | 387.94 | 0 | 808.2083
135 | 536442380025 | COCHE TRANSPORTADOR DE CHAROLAS
MARCA :
MODELO :
SERIE :
O/C 2723 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 18/11/2005 | 10350 | 10350 | 1121.25 | 1035 | 0 | 2156.25
136 | 532288390042 | OXIMETRO DE PULSO
MARCA : BIONICS
MODEL0 : BPM
SERIE :
O/C 2801 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 23/11/2005 | 4200 | 4200 | 455 | 420 | 0 | 875
137 | 532288390041 | OXIMETRO DE PULSO
MARCA : BIONICS
MODEL0 : BPM
SERIE :
O/C 2801 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 23/11/2005 | 4200 | 4200 | 455 | 420 | 0 | 875
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
138 | 532288390039 | OXIMETRO DE PULSO
MARCA : BIONICS
MODEL0 : BPM
SERIE :
O/C 2801 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 23/11/2005 | 4200 | 4200 | 455 | 420 | 0 | 875
139 | 532288390040 | OXIMETRO DE PULSO
MARCA : BIONICS
MODEL0 : BPM
SERIE :
O/C 2801 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 23/11/2005 | 4200 | 4200 | 455 | 420 | 0 | 875
140 | 532288390047 | OXIMETRO DE PULSO
MARCA : BIONICS
MODEL0 : BPM
SERIE :
O/C 2801 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 23/11/2005 | 4200 | 4200 | 455 | 420 | 0 | 875
141 | 532288390048 | OXIMETRO DE PULSO
MARCA : BIONICS
MODEL0 : BPM
SERIE :
O/C 2801 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 23/11/2005 | 4200 | 4200 | 455 | 420 | 0 | 875
142 | 532210020036 | BOMBA DE INFUSION
MARCA : JMS
MODELO : OT-701
SERIE :
O/C 2806 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 29/11/2005 | 6965.7 | 6965.7 | 754.6175 | 696.57 | 0 | 1451.1875
143 | 322288890001 | EQUIPO PROCESADOR DE ALIMENTO
MARCA : SKYMSEN
MODELO :
SERIE :
O/C 2807 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 15/11/2005 | 5477 | 5477 | 593.3417 | 547.7 | 0 | 1141.0417
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
144 | 322276730001 | MAQUINA PELADORA
MARCA :SKYMSEM
MODELO : DAL-06
SERIE :
O/C 2808 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 15/11/2005 | 2674 | 2674 | 289.6833 | 267.4 | 0 | 557.0833
145 | 672223130001 | CARRETILLA HIDRAULICA
MARCA : STOCKA
MODELO :
SERIE :
O/C 2809 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 14/11/2005 | 2750 | 2750 | 297.9167 | 275 | 0 | 572.9167
146 | 672223130002 | CARRETILLA HIDRAULICA
MARCA : STOCKA
MODELO :
SERIE :
O/C 2809 N/E
|  | PECOSA : | 2750 | 2750 | 297.9167 | 275 | 0 | 572.9167
FECHA DE INGRESO 14/11/2005
147 | 602206520041 | BALANZA MECANICA
PARA ADULTO
MARCA: DETECTO
MODELO:
SERIE:
O/C 3356 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE ENTRADA: 22/11/2005 | 365.11 | 365.11 | 39.5536 | 36.511 | 0 | 76.0646
148 | 532210020037 | BOMBA DE INFUSION
MARCA : JMS
MODELO :
SERIE :
O/C 3468
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO INGRESO 28/11/2005 | 6300 | 6300 | 682.5 | 630 | 0 | 1312.5
149 | 532210020038 | BOMBA DE INFUSION
MARCA : JMS
MODELO :
SERIE :
O/C 3468
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO INGRESO 28/11/2005 | 6300 | 6300 | 682.5 | 630 | 0 | 1312.5
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
150 | 532237020001 | TELESCOPIO / P CIRUGIA DE NARIZ
MARCA :
MODELO :
SERIE :
O/C 2455 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 14/12/2005 | 12540.46 | 12540.46 | 1254.046 | 1254.046 | 0 | 2508.092
151 | 532281970013 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIP.
MARCA :
MODELO :
SERIE :
O/C 3136 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 30/12/2005 | 64499 | 64499 | 6449.9 | 6449.9 | 0 | 12899.8
152 | 532237630022 | MAQUINA DE ANESTESIA C/ VENTILADOR
MARCA : DRAGER
MODELO : FABIUS CE
SERIE :
O/C 3144 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 17/12/2005 | 93000 | 93000 | 9300 | 9300 | 0 | 18600
153 | 532293140001 | HEMOBASCULA (REQUERIMIENTOS ELECT. )
MARCA : DELCON
MODELO :
SERIE :
O/C 3420 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 30/12/2005 | 27000 | 27000 | 2700 | 2700 | 0 | 5400
154 | 672227260006 | COMPRESORA DE AIRE
MARCA :
MODELO :
SERIE :
O/C 3421 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 30/12/2005 | 13694 | 13694 | 1369.4 | 1369.4 | 0 | 2738.8
155 | 326433500004 | CAMPAN EXTRACTORA DE GRASA
MARCA :
MODELO :
SERIE :
O/C 3473 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 28/12/2005 | 22899.89 | 22899.89 | 2289.989 | 2289.989 | 0 | 4579.978
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
156 | 326433500003 | VAHO /P VAPOR PARA CAMPANA EXTRACTORA
MARCA :
MODELO:
SERIE .
O/C 3359 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 28/12/2005 | 12800 | 12800 | 1280 | 1280 | 0 | 2560
157 | 532235720028 | EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA
MARCA : ELLMAN
MODELO: 90 FFP
SERIE :
O/C 3620 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 06/12/2005 | 8121.75 | 8121.75 | 812.175 | 812.175 | 0 | 1624.35
158 | 602287620245 | TENSIOMETRO DE MERCURIO RODANTE
MARCA : ERKA
MODELO : PIE RODANTE
SERIE :
O/C 3624 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 06/12/2005 | 998 | 998 | 99.8 | 99.8 | 0 | 199.6
159 | 602287620246 | TENSIOMETRO DE MERCURIO RODANTE
MARCA : ERKA
MODELO : PIE RODANTE
SERIE :
O/C 3624 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 06/12/2005 | 998 | 998 | 99.8 | 99.8 | 0 | 199.6
160 | 602287620247 | TENSIOMETRO DE MERCURIO RODANTE
MARCA : ERKA
MODELO : PIE RODANTE
SERIE :
O/C 3624 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 06/12/2005 | 998 | 998 | 99.8 | 99.8 | 0 | 199.6
161 | 602287620248 | TENSIOMETRO DE MERCURIO RODANTE
MARCA : ERKA
MODELO : PIE RODANTE
SERIE :
O/C 3624 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 06/12/2005 | 998 | 998 | 99.8 | 99.8 | 0 | 199.6
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
162 | 532208120147 | ASPIRADORA DE SECRECION
MARCA :THOMAS
MODELO : 1133-1134
SERIE :
O/C 3627 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 10/12/2005 | 1900 | 1900 | 190 | 190 | 0 | 380
163 | 532208120148 | ASPIRADORA DE SECRECION
MARCA :THOMAS
MODELO : 1133-1134
SERIE :
O/C 3627 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 10/12/2005 | 1900 | 1900 | 190 | 190 | 0 | 380
164 | 532255710017 | NEBULIZADOR PORTATIL
MARCA : THOMAS
MODELO: MEDI PUMP
SERIE :
O/C 3628 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 10/12/2005 | 2350 | 2350 | 235 | 235 | 0 | 470
165 | 532255710018 | NEBULIZADOR PORTATIL
MARCA : THOMAS
MODELO: MEDI PUMP
SERIE :
O/C 3628 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 10/12/2005 | 2350 | 2350 | 235 | 235 | 0 | 470
166 | 532208120149 | ASPIRADORA DE SECRECION PORTATIL
MARCA : THOMAS
MODELO : 1133-1134
SERIE :
O/C 3629 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 10/12/2005 | 1900 | 1900 | 190 | 190 | 0 | 380
167 | 532208120150 | ASPIRADORA DE SECRECION PORTATIL
MARCA : THOMAS
MODELO : 1133-1134
SERIE :
O/C 3629 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 10/12/2005 | 1900 | 1900 | 190 | 190 | 0 | 380
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
168 | 532230010016 | DESFRIBRILADOR PORTATIL
MARCA : HIHON KOHDEN
MODELO: TEC-552IK
SERIE :
O/C 3831 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 19/12/2005 | 38790 | 38790 | 3879 | 3879 | 0 | 7758
169 | NO CODIFICABLE | REGULADOR DE OXIGENO
MARCA :
MODELO : PART NUMBER
SERIE :
O/C 3854 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 28/12/2005 | 586.57 | 586.57 | 58.657 | 58.657 | 0 | 117.314
170 | NO CODIFICABLE | PALETA DE ACERO INOXIDABLE
MARCA :
MODELO :
SERIE :
O/C 3853 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 28/12/2005 | 285 | 285 | 28.5 | 28.5 | 0 | 57
171 | NO CODIFICABLE | PALETA DE ACERO INOXIDABLE
MARCA :
MODELO :
SERIE :
O/C 3853 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 28/12/2005 | 285 | 285 | 28.5 | 28.5 | 0 | 57
172 | NO CODIFICABLE | PALETA DE ACERO INOXIDABLE
MARCA :
MODELO :
SERIE :
O/C 3853 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 28/12/2005 | 285 | 285 | 28.5 | 28.5 | 0 | 57
173 | NO CODIFICABLE | PALETA DE ACERO INOXIDABLE
MARCA :
MODELO :
SERIE :
O/C 3853 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 28/12/2005 | 285 | 285 | 28.5 | 28.5 | 0 | 57
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
174 | NO CODIFICABLE | PALETA DE ACERO INOXIDABLE
MARCA :
MODELO :
SERIE :
O/C 3853 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 28/12/2005 | 285 | 285 | 28.5 | 28.5 | 0 | 57
175 | 746450680271 | MESA DE METAL DE ACERO QUIRURGICO
MARCA . CIMMSA
MODELO :
SERIE :
O/C 3880 N/E
|  | FECHA DE INGRESO 28/12/2005 | 972.4 | 972.4 | 97.24 | 97.24 | 0 | 194.48
176 | NO CODIFICABLE | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE
MARCA : CIMMSA
MODELO :
SERIE :
O/C 3880 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 28/12/2005 | 1570.8 | 1570.8 | 157.08 | 157.08 | 0 | 314.16
177 | 746450680272 | MESA DE ACERO INOXIDABLE
MARCA :CIMMSA
MODELO :
SERIE :
O/C 3880 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 28/12/2005 | 1265 | 1265 | 126.5 | 126.5 | 0 | 253
178 | 746450680273 | MESA DE ACERO INOXIDABLE
MARCA ;CIMMSA
MODELO :
SERIE :
O/C 3880 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 28/12/2005 | 3850 | 3850 | 385 | 385 | 0 | 770
179 | 746450680274 | MESA DE ACERO INOXIDABLE
MARCA ;CIMMSA
MODELO :
SERIE :
O/C 3880 N/E
PECOSA :
|  | FECHA DE INGRESO 28/12/2005 | 1925 | 1925 | 192.5 | 192.5 | 0 | 385
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
180 | NO CODIFICABLE | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE
MARCA : CIMMSA
MODELO :
SERIE :
O/C 3880 N/E
PECOSA
|  | FECHA DE INGRESO 28/12/2005 | 1705 | 1705 | 170.5 | 170.5 | 0 | 341
181 | 532278560024 | MICROSCOPIO BINOCULAR
MARCA : OLYMPUS
MODELO: C X 21
SERIE :
O/C 3891 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 27/12/2005 | 6900 | 6900 | 690 | 690 | 0 | 1380
182 | 532278560025 | MICROSCOPIO TRINOCULAR
MARCA : OLYMPUS
MODELO: C X 21
SERIE :
O/C 3891 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 27/12/2005 | 9650 | 9650 | 965 | 965 | 0 | 1930
183 | 532217150001 | CAMARA FRIGORIFICA P/ MICROSCOPIO
MARCA :
MODELO:
SERIE :
O/C 3893 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 28/12/2005 | 15000 | 15000 | 1500 | 1500 | 0 | 3000
184 | 532235720026 | EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA
MARCA : ELLMAN
MODELO:
SERIE :
O/C 3932 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 22/12/2005 | 16894.75 | 16894.75 | 1689.475 | 1689.475 | 0 | 3378.95
185 | 746420160035 | SERVOCUNA
MARCA :
MODELO:
SERIE :
O/C 4026 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 27/12/2005 | 32000 | 32000 | 3200 | 3200 | 0 | 6400
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
186 | 532243970003 | EQUIPO DE TERAPIA POR ULTRASONIDO
MARCA : CHATTANOOGA
MODELO:
SERIE :
O/C 4031 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 27/12/2005 | 5961.9 | 5961.9 | 596.19 | 596.19 | 0 | 1192.38
187 | 532243970010 | EQUIPO DE TERAPIA POR ULTRASONIDO
MARCA : CHATTANOOGA
MODELO:
SERIE :
O/C 4031 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 27/12/2005 | 5961.9 | 5961.9 | 596.19 | 596.19 | 0 | 1192.38
188 | 675003800044 | CENTRIFUGA REFRIGERADA
MARCA :
MODELO:
SERIE :
O/C 4037 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 27/12/2005 | 39750 | 39750 | 3975 | 3975 | 0 | 7950
189 | 532243970011 | EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE MESA
MARCA : CHATTANOOGA
MODELO: INTELECT
SERIE :
O/C 4040 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 27/12/2005 | 9700 | 9700 | 970 | 970 | 0 | 1940
190 | 672295040001 | SOPLADOR DE AIRE
MARCA:
MODELO:
SERIE:
O/C 4050 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO: 29/12/2005 | 1575 | 1575 | 157.5 | 157.5 | 0 | 315
191 | 672253120001 | EQUIPO DE HIDRONEUMATICO
MARCA :
MODELO:
SERIE :
O/C 4050 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 29/12/2005 | 1340 | 1340 | 134 | 134 | 0 | 268
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
192 | 532208120143 | ASPIRADORA DE SECRECION
MARCA : THOMAS
MODELO: 1133-1134
SERIE :
O/C 4054 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 28/12/2005 | 1900 | 1900 | 190 | 190 | 0 | 380
193 | 532208120144 | ASPIRADORA DE SECRECION
MARCA : THOMAS
MODELO: 1133-1134
SERIE :
O/C 4054 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 28/12/2005 | 1900 | 1900 | 190 | 190 | 0 | 380
194 | 53220812-0145 | ASPIRADORA DE SECRECION
MARCA : THOMAS
MODELO: 1133-1134
SERIE :
O/C 4054 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 28/12/2005 | 1900 | 1900 | 190 | 190 | 0 | 380
195 | 53220812-0146 | ASPIRADORA DE SECRECION
MARCA : THOMAS
MODELO: 1133-1134
SERIE :
O/C 4054 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 28/12/2005 | 1900 | 1900 | 190 | 190 | 0 | 380
196 | 746456440001 | MESA DE METAL
MARCA :
MODELO:
SERIE :
O/C 4090 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 29/12/2005 | 500 | 500 | 50 | 50 | 0 | 100
197 | 746456440002 | MESA DE METAL
MARCA :
MODELO:
SERIE :
O/C 4090 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 29/12/2005 | 500 | 500 | 50 | 50 | 0 | 100
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
198 | 746456440003 | MESA DE METAL
MARCA :
MODELO:
SERIE :
O/C 4090 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 29/12/2005 | 500 | 500 | 50 | 50 | 0 | 100
199 | 746456440004 | MESA DE METAL
MARCA :
MODELO:
SERIE :
O/C 4090 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 29/12/2005 | 500 | 500 | 50 | 50 | 0 | 100
200 | 746456440005 | MESA DE METAL
MARCA :
MODELO:
SERIE :
O/C 4090 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 29/12/2005 | 500 | 500 | 50 | 50 | 0 | 100
201 | 746456440006 | MESA DE METAL
MARCA :
MODELO:
SERIE :
O/C 4090 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 29/12/2005 | 500 | 500 | 50 | 50 | 0 | 100
202 | 746456440007 | MESA DE METAL
MARCA :
MODELO:
SERIE :
O/C 4090 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 29/12/2005 | 500 | 500 | 50 | 50 | 0 | 100
203 | 746456440008 | MESA DE METAL
MARCA :
MODELO:
SERIE :
O/C 4090 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 29/12/2005 | 500 | 500 | 50 | 50 | 0 | 100
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
204 | 746456440009 | MESA DE METAL
MARCA :
MODELO:
SERIE :
O/C 4090 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 29/12/2005 | 500 | 500 | 50 | 50 | 0 | 100
205 | 746456440010 | MESA DE METAL
MARCA :
MODELO:
SERIE :
O/C 4090 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 29/12/2005 | 500 | 500 | 50 | 50 | 0 | 100
206 | 532250000010 | ECOGRAFO DOPPLER
MARCA : MEDISON
MODELO:
SERIE :
O/C 4093 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 29/12/2005 | 96500 | 96500 | 9650 | 9650 | 0 | 19300
207 | 532218340003 | CAMPIMETRO COMPUTARIZADO
MARCA : CARL ZEISS
MODELO:
SERIE :
O/C 4094 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 30/12/2005 | 99000 | 99000 | 9900 | 9900 | 0 | 19800
208 | 532237630024 | MAQUINA DE ANESTESIA PARA ADULTO
MARCA : DRAGER
MODELO: FABIUS
SERIE :
O/C 4096 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 30/12/2005 | 99000 | 99000 | 9900 | 9900 | 0 | 19800
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
209 | 532298550015 | VENTILADOR VOLUMETRICO
MARCA : DRAGER
MODELO: SABINA
SERIE :
O/C 4097 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 30/12/2005 | 89700 | 89700 | 8970 | 8970 | 0 | 17940
210 | 532245500019 | MAQUINA DE HEMODIALISIS
MARCA : FRESENIUS
MODELO:
SERIE :
O/C 4098 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 30/12/2005 | 63740 | 63740 | 6374 | 6374 | 0 | 12748
211 | 536417630501 | CAMA CAMILLA DE METAL
MARCA : FAMED
MODELO: STRECHER
SERIE :
O/C 4103 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 30/12/2005 | 29600 | 29600 | 2960 | 2960 | 0 | 5920
212 | 602254240134 | MANOMETRO
MARCA :
MODELO:
SERIE :
O/C 4105 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 30/12/2005 | 580 | 580 | 58 | 58 | 0 | 116
213 | 602254240135 | MANOMETRO
MARCA :
MODELO:
SERIE :
O/C 4105 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 30/12/2005 | 580 | 580 | 58 | 58 | 0 | 116
214 | 602254240136 | MANOMETRO
MARCA :
MODELO:
SERIE :
O/C 4105 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 30/12/2005 | 580 | 580 | 58 | 58 | 0 | 116
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
215 | 602254240137 | MANOMETRO
MARCA :
MODELO:
SERIE :
O/C 4105 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 30/12/2005 | 580 | 580 | 58 | 58 | 0 | 116
216 | 602207850010 | BALANZA ELECTRONICA P/ NEONATO
MARCA : SECA
MODELO: 354
SERIE :
O/C 4114 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 29/12/2005 | 1265 | 1265 | 126.5 | 126.5 | 0 | 253
217 | 532208120141 | ASPIRADORA DE SECRECION
MARCA : THOMAS
MODELO:
SERIE :
O/C 4117 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 30/12/2005 | 1900 | 1900 | 190 | 190 | 0 | 380
218 | 532208120142 | ASPIRADORA DE SECRECION
MARCA : THOMAS
MODELO:
SERIE :
O/C 4117 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 30/12/2005 | 1900 | 1900 | 190 | 190 | 0 | 380
219 | 60220842-0040 | BALANZA MECANICA DE PIE
MARCA : HEALTH
MODELO:
SERIE :
O/C 4120 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 30/12/2005 | 790.47 | 790.47 | 79.047 | 79.047 | 0 | 158.094
220 | 60220842-0041 | BALANZA MECANICA DE PIE
MARCA : HEALTH
MODELO:
SERIE :
O/C 4120 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 30/12/2005 | 790.46 | 790.46 | 79.046 | 79.046 | 0 | 158.092
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
221 | 53220812-0138 | ASPIRADORA DE SECRECION
MARCA : THOMAS
MODELO:
SERIE :
O/C 4121 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 30/12/2005 | 1900 | 1900 | 190 | 190 | 0 | 380
222 | 532208120139 | ASPIRADORA DE SECRECION
MARCA : THOMAS
MODELO:
SERIE :
O/C 4121 N/E
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 30/12/2005 | 1900 | 1900 | 190 | 190 | 0 | 380
223 | 11222426-0001 | ULTRA CONGELADORA VERTICAL
MARCA : THERMO FORMA
MODELO: 902
SERIE : 900
O/C N/E 0342
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 30/12/2005 | 46591 | 46591 | 4659.1 | 4659.1 | 0 | 9318.2
224 | 53220812-0132 | ASPIRADORA DE SECRECION
MARCA : SCHUCO
MODELO:
SERIE : 1004-000357
O/C N/E 0340
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 30//12/2005 | 1598.95 | 1598.95 | 159.895 | 159.895 | 0 | 319.79
225 | 53220812-0133 | ASPIRADORA DE SECRECION
MARCA : SCHUCO
MODELO:
SERIE : 1203-000310
O/C N/E 0340
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 30/12/2005 | 1598.95 | 1598.95 | 159.895 | 159.895 | 0 | 319.79
226 | 53223001-0015 | DESFRIBILADOR
MARCA : PHILIPS
MODELO: HE-ARTSTART
SERIE :
O/C N/E 0335
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO 30/12/2005 | 27316 | 27316 | 2731.6 | 2731.6 | 0 | 5463.2
MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | DIRECCION DE LOGISTICA
HOSPITAL NACIONAL |  |  |  |  | CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
HIPOLITO UNANUE
INVENTARIO FISICO 2,007
CODIGO DE LA CUENTA INVENTARIADA : 332.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO USO MEDICO
|  |  | VALOR | VALOR | DEP. | PROV. | REGULARI- | DEP.
Nº | CODIGO | DESCRIPCION | DE | ACTUAL | ACUMU. | DE EJERC. | ZACION | ACUMU.
|  |  | ADQUISIC. | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007
227 | 53229164-0118 | RESUCITADOR MANUAL
PARA ADULTO
MARCA: BESMED
MODELO: BE 2100
SERIE:
O/C N/E 0357
PECOSA:
|  | FECHA DE INGRESO: 30/12/2005 | 646.24 | 646.24 | 64.624 | 64.624 | 0 | 129.248
|  | MONTO TOTAL: | 1770448.45 | 1770448.45 | 206232.895 | 177044.845 | 0 | 383277.74